

Junction box

Part number: GRX50

par

1/2”to 3/4" reducing bushing

1/2” union

6” nipple ½”

1/2” seal off

1/2” elbow

2-1/2” nipple ½”

12” nipple ½”


1/2” close nipple

3/4” Elbow

Elbow

Soft Clamp part number NIC-25/8

Stainless steel plug



½” Union

3” nipple ½”

½” elbow

8” nipple ½”

1/2" elbow

3” nipple ½”

Parts List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quantity | Description | Part number or material |
| 1 | 2-1/2” nipple | Galvanized Conduit |
| 3 | 90° Elbow | Galvanized Conduit fitting |
| 1 | 6” nipple | Galvanized Conduit |
| 1 | Seal off | Galvanized Conduit fitting |
| 1 | 12” nipple | Galvanized Conduit |
| 1 | Junction box | GRX50 |
| 1 | 1-1/2” nipple | Galvanized Conduit Fitting |
| 3 | ½” union | Galvanized Conduit Fitting |
| 1 | 3/4”-1/2” Reducing Bushing | Galvanized Conduit Fitting |
| 2 | 3” nipple | Galvanized Conduit |
| 1 | 8” Nipple | Galvanized Conduit |
| 1 | ¾” Elbow | Galvanized Conduit Fitting |
| 1 | ½” plug | Stainless Steel Plug |
| 1 | 2-5/8” Soft clamp | NIC-25/8 |